## meter_id asli
meter_id | fakultas | gedung | lokasi | ip | modbus_slave | include | power_meter
113001 | FMIPA | BSC A | Total | 1012075 | 1 | 0 | 2200
114002 | FITB | BSC B | TPB | 16720513112 | 2 | 0 | 2200
114003 | FITB | BSC B | Geo Fisika | 16720513112 | 3 | 0 | 2200
114004 | FTTM | BSC B | Fiktim | 16720513112 | 4 | 0 | 2200
114005 | FITB | BSC B | Fisika Bumi | 16720513112 | 5 | 0 | 2200
114001 | - | BSC B | Total | 16720513112 | 1 | 1 | 2200
123001 | FSRD | CAD | Total | 10151157 | 1 | 0 | 2200
122141 | FSRD | CADL | B | 104511253 | 141 | 1 | 1200
122131 | FSRD | CADL | B | 104511253 | 131 | 1 | 1200
122121 | - | CADL | A | 10451021 | 121 | 0 | 1200
122111 | - | CADL | A | 10451021 | 111 | 0 | 1200
111026 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 10446020 | 26 | 0 | 1200
111040 | SPS | CAS | Basement B - Lab Electron Microscope | 10441020 | 40 | 0 | 5350
111033 | SPS | CAS | Lantai 3 B - Nano-Farmasi | 10441021 | 33 | 0 | 1200
111032 | SPS | CAS | Lantai 2 B - Nano-Bio | 10441021 | 32 | 0 | 1200
111031 | SPS | CAS | Lantai 1 B - Nanomaterial | 10441021 | 31 | 0 | 1200
111030 | SPS | CAS | Basement B - Lab Electron Microscope | 10441021 | 30 | 0 | 5350
111041 | SPS | CAS | Lantai 1 B - Nanomaterial | 10441020 | 41 | 0 | 1200
111025 | FMIPA | CAS | Lantai 5 A - Matematika | 10441024 | 25 | 0 | 1200
111024 | FMIPA | CAS | Lantai 4 A - Matematika | 10441024 | 24 | 0 | 1200
111023 | SPS | CAS | Lantai 3 A - Nano Science | 10441024 | 23 | 0 | 1200
111022 | FTI | CAS | Lantai 2 A - Lab Adhiwijogo | 10441024 | 22 | 0 | 1200
111021 | FTI | CAS | Lantai 1 A - Lab Adhiwijogo | 10441024 | 21 | 0 | 1200
111016 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 10446020 | 16 | 0 | 1200
111042 | SPS | CAS | Lantai 2 B - Nano-Bio | 10441020 | 42 | 0 | 1200
111043 | SPS | CAS | Lantai 3 B - Nano-Farmasi | 10441020 | 43 | 0 | 1200
111100 | - | CAS | SDP Equipment Lab | 10441022 | 100 | 1 | 1200
111110 | - | CAS | SDP A | 10441022 | 110 | 1 | 1200
111120 | - | CAS | SDP A | 10441022 | 120 | 1 | 1200
111130 | - | CAS | SDP B | 10441022 | 130 | 1 | 1200
111140 | - | CAS | SDP B | 10441022 | 140 | 1 | 1200
111015 | FMIPA | CAS | Lantai 5 A - Matematika | 10441023 | 15 | 0 | 1200
111014 | FMIPA | CAS | Lantai 4 A - Matematika | 10441023 | 14 | 0 | 1200
111013 | SPS | CAS | Lantai 3 A - Nano Science | 10441023 | 13 | 0 | 1200
111012 | FTI | CAS | Lantai 2 A - Lab Adhiwijogo | 10441023 | 12 | 0 | 1200
111011 | FTI | CAS | Lantai 1 A - Lab Adhiwijogo | 10441023 | 11 | 0 | 1200
112017 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 10436020 | 17 | 0 | 1200
112031 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 B - Tenant | 10432021 | 11 | 0 | 1200
112011 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 A - Lapi , Tenant | 10432020 | 11 | 0 | 1200
112012 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 2 A - Dirbangdik | 10432020 | 12 | 0 | 1200
112013 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 3 A - E-Learning | 10433020 | 13 | 0 | 1200
112014 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 4 A - DTI | 10433020 | 14 | 0 | 1200
112015 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 5 A - Sarpras | 10433020 | 15 | 0 | 1200
112016 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 6 A - LPPM | 10436020 | 16 | 0 | 1200
112021 | UNIT KERJA | CRCS | SDP A | 10432020 | 121 | 1 | 1200
112026 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 6 A - LPPM | 10436020 | 26 | 0 | 1200
112027 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 10436020 | 27 | 0 | 1200
112032 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 2 B - Magister SAPPK | 10432021 | 12 | 0 | 1200
112033 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 3 B - Multipurpose Hall | 10433020 | 103 | 0 | 1200
112041 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 B - Tenant | 10432021 | 21 | 0 | 1200
112121 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 A - Lapi , Tenant | 10432020 | 21 | 0 | 1200
112120 | UNIT KERJA | CRCS | SDP B | 10432021 | 120 | 1 | 1200
112111 | UNIT KERJA | CRCS | SDP A | 10432020 | 111 | 1 | 1200
112110 | UNIT KERJA | CRCS | SDP B | 10432021 | 110 | 1 | 1200
116003 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 3 | 1 | 2200
116002 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 2 | 1 | 2200
116001 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 1 | 1 | 2200
148001 | FSRD | Gardu CADL | Total | 10451022 | 1 | 1 | 2200
145001 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 1055464 | 1 | 1 | 1200
145002 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 1055464 | 2 | 1 | 1200
149001 | FMIPA | Gardu Kimia | Total | 1036100133 | 1 | 0 | 2200
130001 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 1055414 | 1 | 1 | 2100
130002 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 1055414 | 2 | 1 | 2100
131001 | FTMD | GARDU PPTI | Total | 10186714 | 1 | 1 | 2200
146002 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 1055818 | 2 | 1 | 2100
146001 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 1055818 | 1 | 1 | 2100
125001 | FTTM | Gedung Energi | Total | 10471010 | 1 | 0 | 2200
134001 | SF | Gedung Laboratorium Doping | Total | 10371173 | 1 | 1 | 2200
124001 | FTTM | Gedung Perminyakan | Total | 104710254 | 1 | 0 | 2200
121001 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 103610039 | 1 | 1 | 2200
121002 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 103610039 | 2 | 1 | 2200
241001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah B | Total | 167205119174 | 1 | 0 | 2200
242001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah C | Total | 1074113 | 1 | 0 | 2200
243001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah D | Total | 1074111 | 1 | 0 | 2200
243002 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah D | Total | 1074111 | 2 | 0 | 2200
244002 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah E | Total | 1074112 | 2 | 0 | 2200
244001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah E | Total | 1074112 | 1 | 0 | 2200
235001 | - | Jatinangor - Labtek 1A | Total | 1672051193 | 1 | 0 | 2200
236001 | - | Jatinangor - Labtek 1B | Total | 1081161 | 1 | 0 | 2200
237001 | - | Jatinangor - Labtek 2A | Total | 167205118156 | 1 | 0 | 2200
238001 | - | Jatinangor - Labtek 2B | Total | 10971750 | 1 | 0 | 2200
239001 | - | Jatinangor - Labtek 3 | Total | 1086106 | 1 | 0 | 2200
240001 | - | Jatinangor - Labtek 5 | Total | 109750239 | 1 | 0 | 2200
133001 | FSRD | Kantor FSRD | Total | 167205103245 | 1 | 0 | 2200
132001 | FTSL | Kantor FTSL | Total | 167205104136 | 1 | 0 | 2200
115211 | FMIPA | KIMIA | Total | 1036100146 | 211 | 1 | 2200
115212 | FMIPA | KIMIA | Total | 1036100146 | 212 | 1 | 2200
115213 | FMIPA | KIMIA | Ruang Pompa | 1036100254 | 1 | 0 | 2200
127001 | STEI | LAB. KONVERSI | Total | 10554254 | 1 | 1 | 2200
128001 | FTSL | Lab. Mekanika Fluida | Total | 1055894 | 1 | 0 | 2200
126001 | STEI | Lab. PLN-ITB | Total | 1048102 | 1 | 0 | 2200
101011 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Utara - Labkom & DTI | 10110010 | 11 | 1 | 2200
101010 | FMIPA | LABTEK I | Server DTI | 10110010 | 10 | 1 | 2200
101012 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 2 Utara - Labkom & DTI | 10110010 | 12 | 1 | 2200
101013 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 3 Utara - Ruang Kuliah & Sarpras | 10110010 | 13 | 1 | 2200
101021 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Selatan - DTI | 10122231 | 21 | 1 | 2200
101022 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 2 Selatan - Magister Kimia | 10122231 | 22 | 1 | 2200
101023 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 3 Selatan - Ruang Kuliah & Sarpras | 10122231 | 23 | 1 | 2200
101201 | FMIPA | LABTEK I | Lab Kimia Organik | 1012267 | 100 | 1 | 5350
129001 | FTMD | LABTEK II | Gardu Mesin | 10559196 | 1 | 1 | 2200
103001 | FTI | LABTEK III | Total | 1030254 | 1 | 1 | 5350
104001 | FTTM | LABTEK IV | Tambang | 10420254 | 1 | 0 | 2200
104002 | FITB | LABTEK IV | Geologi | 10410254 | 2 | 1 | 2200
109111 | SAPPK | LABTEK IX | A - Planologi | 109105 | 1 | 1 | 2200
109024 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C - Lab. Higiene Industri dan Toksikologi | 109437 | 24 | 0 | 2200
109014 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C | 1094244 | 14 | 0 | 2200
109011 | SAPPK | LABTEK IX | B - Arsitektur | 10861254 | 1 | 1 | 2200
109004 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C - Lab. Buangan Padat dan B3 | 109439 | 4 | 0 | 2200
109002 | FITB | LABTEK IX | Lantai 1 - 3 C | 1093242 | 2 | 0 | 2200
109001 | - | LABTEK IX | C | 1093242 | 1 | 1 | 2200
105105 | FTI | LABTEK V | SDP 5 | 1055421 | 105 | 0 | 2200
105104 | STEI | LABTEK V | SDP 4 | 1055421 | 104 | 0 | 2200
105103 | STEI | LABTEK V | SDP 3 | 1055421 | 103 | 0 | 2200
105102 | STEI | LABTEK V | SDP 2 | 1055421 | 102 | 0 | 2200
105101 | STEI | LABTEK V | SDP 1 | 1055421 | 101 | 0 | 2200
105001 | - | LABTEK V | MDP | 1055421 | 1 | 1 | 1200
2 | FTI | LABTEK VI | Lantai 2 | 1921681111 | 2 | 0 | 1200
3 | FTI | LABTEK VI | Lantai 3 | 1921681111 | 3 | 0 | 1200
1 | FTI | LABTEK VI | Lantai 1 | 1921681111 | 1 | 0 | 1200
4 | FTI | LABTEK VI | Lantai 4 | 1921681111 | 4 | 0 | 1200
6 | FTI | LABTEK VI | Lab Manajemen Energi | 1921681144 | 3 | 0 | 1200
5 | FTI | LABTEK VI | Total | 1921681111 | 5 | 1 | 1200
107104 | SF | LABTEK VII | Lantai 4 | 107502 | 104 | 0 | 2200
107103 | SF | LABTEK VII | Lantai 3 | 107502 | 103 | 0 | 2200
107102 | SF | LABTEK VII | Lantai 2 | 107502 | 102 | 0 | 2200
107101 | SF | LABTEK VII | Lantai 1 | 107502 | 101 | 0 | 2200
107100 | - | LABTEK VII | Total | 107502 | 100 | 1 | 2200
108112 | STEI | LABTEK VIII | Lantai 2 | 107503 | 112 | 1 | 2200
108111 | FMIPA | LABTEK VIII | Lantai 1 | 107503 | 111 | 1 | 2200
108113 | STEI | LABTEK VIII | Lantai 3 | 107503 | 113 | 1 | 2200
108114 | STEI | LABTEK VIII | Lantai 4 | 107503 | 114 | 1 | 2200
108201 | - | LABTEK VIII | Total | 107503 | 201 | 1 | 1200
108110 | STEI | LABTEK VIII | Basement | 107503 | 110 | 1 | 2200
110001 | FTI | LABTEK X | UN | 16720510138 | 1 | 1 | 2200
110002 | FTMD | LABTEK X | MS | 16720510138 | 2 | 1 | 2200
110003 | FTI | LABTEK X | UE | 16720510138 | 3 | 1 | 2200
150003 | SITH | LABTEK XI | 3 | 1672053893 | 3 | 0 | 2200
150002 | SITH | LABTEK XI | 2 | 1672053893 | 2 | 0 | 2200
150001 | SITH | LABTEK XI | 1 | 1672053893 | 1 | 0 | 2200
190043 | - | Pompa Air - PAU | Pompa | 10451023 | 43 | 0 | 2200
190047 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 4 | 1018205147 | 47 | 0 | 2200
190046 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 3 | 1018205147 | 46 | 0 | 2200
120001 | FTSL | PSDA | Total | 10518544 | 1 | 1 | 2200
163 | SBM | SBM | SBM MDP Total |  | 0 | 1 | 0
117112 | SBM | SBM Lama | Total | 10186530 | 112 | 1 | 2200
118002 | SBM | SBM MBA | Lift | 10203254 | 2 | 0 | 2200
118001 | SBM | SBM MBA | MDP | 10203254 | 1 | 0 | 2200
500001 | PLTS | Villa Merah | PLTS | 1086216 | 2 | 0 | 2200
500002 | UNIT KERJA | Villa Merah | Total | 1086216 | 1 | 0 | 2200

## meter_id 2
meter_id | fakultas | gedung | lokasi | ip | modbus_slave | include | power_meter | koordinat
113001 | FMIPA | BSC A | Total | 1012075 | 1 | 0 | 2200 | -6.8917726742868926, 107.6084945518733
114002 | FITB | BSC B | TPB | 16720513112 | 2 | 0 | 2200 | -6.889040725797222, 107.61191367452231
114003 | FITB | BSC B | Geo Fisika | 16720513112 | 3 | 0 | 2200
114004 | FTTM | BSC B | Fiktim | 16720513112 | 4 | 0 | 2200
114005 | FITB | BSC B | Fisika Bumi | 16720513112 | 5 | 0 | 2200
114001 | - | BSC B | Total | 16720513112 | 1 | 1 | 2200
123001 | FSRD | CAD | Total | 10151157 | 1 | 0 | 2200 | -6.88837096187973, 107.60956494814258
122141 | FSRD | CADL | B | 104511253 | 141 | 1 | 1200
122131 | FSRD | CADL | B | 104511253 | 131 | 1 | 1200
122121 | - | CADL | A | 10451021 | 121 | 0 | 1200
122111 | - | CADL | A | 10451021 | 111 | 0 | 1200
111026 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 10446020 | 26 | 0 | 1200 | -6.8882136614203775, 107.61128882026937
111040 | SPS | CAS | Basement B - Lab Electron Microscope | 10441020 | 40 | 0 | 5350
111033 | SPS | CAS | Lantai 3 B - Nano-Farmasi | 10441021 | 33 | 0 | 1200
111032 | SPS | CAS | Lantai 2 B - Nano-Bio | 10441021 | 32 | 0 | 1200
111031 | SPS | CAS | Lantai 1 B - Nanomaterial | 10441021 | 31 | 0 | 1200
111030 | SPS | CAS | Basement B - Lab Electron Microscope | 10441021 | 30 | 0 | 5350
111041 | SPS | CAS | Lantai 1 B - Nanomaterial | 10441020 | 41 | 0 | 1200
111025 | FMIPA | CAS | Lantai 5 A - Matematika | 10441024 | 25 | 0 | 1200
111024 | FMIPA | CAS | Lantai 4 A - Matematika | 10441024 | 24 | 0 | 1200
111023 | SPS | CAS | Lantai 3 A - Nano Science | 10441024 | 23 | 0 | 1200
111022 | FTI | CAS | Lantai 2 A - Lab Adhiwijogo | 10441024 | 22 | 0 | 1200
111021 | FTI | CAS | Lantai 1 A - Lab Adhiwijogo | 10441024 | 21 | 0 | 1200
111016 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 10446020 | 16 | 0 | 1200
111042 | SPS | CAS | Lantai 2 B - Nano-Bio | 10441020 | 42 | 0 | 1200
111043 | SPS | CAS | Lantai 3 B - Nano-Farmasi | 10441020 | 43 | 0 | 1200
111100 | - | CAS | SDP Equipment Lab | 10441022 | 100 | 1 | 1200
111110 | - | CAS | SDP A | 10441022 | 110 | 1 | 1200
111120 | - | CAS | SDP A | 10441022 | 120 | 1 | 1200
111130 | - | CAS | SDP B | 10441022 | 130 | 1 | 1200
111140 | - | CAS | SDP B | 10441022 | 140 | 1 | 1200
111015 | FMIPA | CAS | Lantai 5 A - Matematika | 10441023 | 15 | 0 | 1200
111014 | FMIPA | CAS | Lantai 4 A - Matematika | 10441023 | 14 | 0 | 1200
111013 | SPS | CAS | Lantai 3 A - Nano Science | 10441023 | 13 | 0 | 1200
111012 | FTI | CAS | Lantai 2 A - Lab Adhiwijogo | 10441023 | 12 | 0 | 1200
111011 | FTI | CAS | Lantai 1 A - Lab Adhiwijogo | 10441023 | 11 | 0 | 1200
112017 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 10436020 | 17 | 0 | 1200 | -6.8878062529787805, 107.61175939933973
112031 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 B - Tenant | 10432021 | 11 | 0 | 1200
112011 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 A - Lapi , Tenant | 10432020 | 11 | 0 | 1200
112012 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 2 A - Dirbangdik | 10432020 | 12 | 0 | 1200
112013 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 3 A - E-Learning | 10433020 | 13 | 0 | 1200
112014 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 4 A - DTI | 10433020 | 14 | 0 | 1200
112015 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 5 A - Sarpras | 10433020 | 15 | 0 | 1200
112016 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 6 A - LPPM | 10436020 | 16 | 0 | 1200
112021 | UNIT KERJA | CRCS | SDP A | 10432020 | 121 | 1 | 1200
112026 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 6 A - LPPM | 10436020 | 26 | 0 | 1200
112027 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 10436020 | 27 | 0 | 1200
112032 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 2 B - Magister SAPPK | 10432021 | 12 | 0 | 1200
112033 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 3 B - Multipurpose Hall | 10433020 | 103 | 0 | 1200
112041 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 B - Tenant | 10432021 | 21 | 0 | 1200
112121 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 A - Lapi , Tenant | 10432020 | 21 | 0 | 1200
112120 | UNIT KERJA | CRCS | SDP B | 10432021 | 120 | 1 | 1200
112111 | UNIT KERJA | CRCS | SDP A | 10432020 | 111 | 1 | 1200
112110 | UNIT KERJA | CRCS | SDP B | 10432021 | 110 | 1 | 1200
116003 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 3 | 1 | 2200 | -6.891259724776794, 107.60931351745246 | total ada 3 | gedung fisika
116002 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 2 | 1 | 2200
116001 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 1 | 1 | 2200
148001 | FSRD | Gardu CADL | Total | 10451022 | 1 | 1 | 2200
145001 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 1055464 | 1 | 1 | 1200 | -6.89136601244407, 107.60850996125676 | total ada 2
145002 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 1055464 | 2 | 1 | 1200
149001 | FMIPA | Gardu Kimia | Total | 1036100133 | 1 | 0 | 2200
130001 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 1055414 | 1 | 1 | 2100 | -6.890859408639208, 107.6090376857388
130002 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 1055414 | 2 | 1 | 2100
131001 | FTMD | GARDU PPTI | Total | 10186714 | 1 | 1 | 2200 | -6.888306467151461, 107.610040800675 | PAU ?
146002 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 1055818 | 2 | 1 | 2100 | -6.8920784564785285, 107.60928918116142
146001 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 1055818 | 1 | 1 | 2100
125001 | FTTM | Gedung Energi | Total | 10471010 | 1 | 0 | 2200 | -6.888680693725412, 107.6123192832416
134001 | SF | Gedung Laboratorium Doping | Total | 10371173 | 1 | 1 | 2200 | -6.890768213992491, 107.61177431020083
124001 | FTTM | Gedung Perminyakan | Total | 104710254 | 1 | 0 | 2200
121001 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 103610039 | 1 | 1 | 2200 | -6.891169903356377, 107.61158592953424
241001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah B | Total | 167205119174 | 1 | 0 | 2200
242001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah C | Total | 1074113 | 1 | 0 | 2200
243001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah D | Total | 1074111 | 1 | 0 | 2200
243002 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah D | Total | 1074111 | 2 | 0 | 2200
244002 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah E | Total | 1074112 | 2 | 0 | 2200
244001 | - | Jatinangor - Gedung Kuliah E | Total | 1074112 | 1 | 0 | 2200
235001 | - | Jatinangor - Labtek 1A | Total | 1672051193 | 1 | 0 | 2200
236001 | - | Jatinangor - Labtek 1B | Total | 1081161 | 1 | 0 | 2200
237001 | - | Jatinangor - Labtek 2A | Total | 167205118156 | 1 | 0 | 2200
238001 | - | Jatinangor - Labtek 2B | Total | 10971750 | 1 | 0 | 2200
239001 | - | Jatinangor - Labtek 3 | Total | 1086106 | 1 | 0 | 2200
240001 | - | Jatinangor - Labtek 5 | Total | 109750239 | 1 | 0 | 2200
121002 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 103610039 | 2 | 1 | 2200
133001 | FSRD | Kantor FSRD | Total | 167205103245 | 1 | 0 | 2200 | -6.892753373584593, 107.61069432132567
132001 | FTSL | Kantor FTSL | Total | 167205104136 | 1 | 0 | 2200 | -6.892782970780247, 107.61011954091408
115211 | FMIPA | KIMIA | Total | 1036100146 | 211 | 1 | 2200
115212 | FMIPA | KIMIA | Total | 1036100146 | 212 | 1 | 2200
115213 | FMIPA | KIMIA | Ruang Pompa | 1036100254 | 1 | 0 | 2200
127001 | STEI | LAB. KONVERSI | Total | 10554254 | 1 | 1 | 2200 | -6.890850940032853, 107.60904413185347
128001 | FTSL | Lab. Mekanika Fluida | Total | 1055894 | 1 | 0 | 2200 | -6.891746335993617, 107.6093150551182
126001 | STEI | Lab. PLN-ITB | Total | 1048102 | 1 | 0 | 2200 | -6.889435725859392, 107.6107548974109
101011 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Utara - Labkom & DTI | 10110010 | 11 | 1 | 2200 | -6.889212277652734, 107.61122109980141
101010 | FMIPA | LABTEK I | Server DTI | 10110010 | 10 | 1 | 2200
101012 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 2 Utara - Labkom & DTI | 10110010 | 12 | 1 | 2200
101013 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 3 Utara - Ruang Kuliah & Sarpras | 10110010 | 13 | 1 | 2200
101021 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Selatan - DTI | 10122231 | 21 | 1 | 2200
101022 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 2 Selatan - Magister Kimia | 10122231 | 22 | 1 | 2200
101023 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 3 Selatan - Ruang Kuliah & Sarpras | 10122231 | 23 | 1 | 2200
101201 | FMIPA | LABTEK I | Lab Kimia Organik | 1012267 | 100 | 1 | 5350
129001 | FTMD | LABTEK II | Gardu Mesin | 10559196 | 1 | 1 | 2200 | -6.889918903485688, 107.60854609578826
103001 | FTI | LABTEK III | Total | 1030254 | 1 | 1 | 5350 | -6.888628462726776, 107.60859239306319
104001 | FTTM | LABTEK IV | Tambang | 10420254 | 1 | 0 | 2200 | -6.888346200912386, 107.6123836958185
104002 | FITB | LABTEK IV | Geologi | 10410254 | 2 | 1 | 2200 | -6.888334218095488, 107.61172387240231
109111 | SAPPK | LABTEK IX | A - Planologi | 109105 | 1 | 1 | 2200 | -6.891510872235221, 107.6112991965762
109024 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C - Lab. Higiene Industri dan Toksikologi | 109437 | 24 | 0 | 2200
109014 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C | 1094244 | 14 | 0 | 2200
109011 | SAPPK | LABTEK IX | B - Arsitektur | 10861254 | 1 | 1 | 2200 | -6.891842394508633, 107.61193890590685
109004 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C - Lab. Buangan Padat dan B3 | 109439 | 4 | 0 | 2200
109002 | FITB | LABTEK IX | Lantai 1 - 3 C | 1093242 | 2 | 0 | 2200
109001 | - | LABTEK IX | C | 1093242 | 1 | 1 | 2200 | -6.8915055465952175, 107.6119476231224
105105 | FTI | LABTEK V | SDP 5 | 1055421 | 105 | 0 | 2200
105104 | STEI | LABTEK V | SDP 4 | 1055421 | 104 | 0 | 2200
105103 | STEI | LABTEK V | SDP 3 | 1055421 | 103 | 0 | 2200
105102 | STEI | LABTEK V | SDP 2 | 1055421 | 102 | 0 | 2200
105101 | STEI | LABTEK V | SDP 1 | 1055421 | 101 | 0 | 2200
105001 | - | LABTEK V | MDP | 1055421 | 1 | 1 | 1200 | -6.890589532057365, 107.60976296397452
2 | FTI | LABTEK VI | Lantai 2 | 1921681111 | 2 | 0 | 1200
3 | FTI | LABTEK VI | Lantai 3 | 1921681111 | 3 | 0 | 1200
1 | FTI | LABTEK VI | Lantai 1 | 1921681111 | 1 | 0 | 1200
4 | FTI | LABTEK VI | Lantai 4 | 1921681111 | 4 | 0 | 1200
6 | FTI | LABTEK VI | Lab Manajemen Energi | 1921681144 | 3 | 0 | 1200
5 | FTI | LABTEK VI | Total | 1921681111 | 5 | 1 | 1200 | -6.890148378079727, 107.60973480077807
107104 | SF | LABTEK VII | Lantai 4 | 107502 | 104 | 0 | 2200
107103 | SF | LABTEK VII | Lantai 3 | 107502 | 103 | 0 | 2200
107102 | SF | LABTEK VII | Lantai 2 | 107502 | 102 | 0 | 2200
107101 | SF | LABTEK VII | Lantai 1 | 107502 | 101 | 0 | 2200
107100 | - | LABTEK VII | Total | 107502 | 100 | 1 | 2200 | -6.890114333159665, 107.61098754716419
108112 | STEI | LABTEK VIII | Lantai 2 | 107503 | 112 | 1 | 2200
108111 | FMIPA | LABTEK VIII | Lantai 1 | 107503 | 111 | 1 | 2200
108113 | STEI | LABTEK VIII | Lantai 3 | 107503 | 113 | 1 | 2200
108114 | STEI | LABTEK VIII | Lantai 4 | 107503 | 114 | 1 | 2200
108201 | - | LABTEK VIII | Total | 107503 | 201 | 1 | 1200 | -6.890526907047082, 107.61093349118826
108110 | STEI | LABTEK VIII | Basement | 107503 | 110 | 1 | 2200
110001 | FTI | LABTEK X | UN | 16720510138 | 1 | 1 | 2200 | -6.889004709982254, 107.609447211856
110002 | FTMD | LABTEK X | MS | 16720510138 | 2 | 1 | 2200
110003 | FTI | LABTEK X | UE | 16720510138 | 3 | 1 | 2200
150003 | SITH | LABTEK XI | 3 | 1672053893 | 3 | 0 | 2200 | -6.889476491510509, 107.6094489614422
150002 | SITH | LABTEK XI | 2 | 1672053893 | 2 | 0 | 2200
150001 | SITH | LABTEK XI | 1 | 1672053893 | 1 | 0 | 2200
190043 | - | Pompa Air - PAU | Pompa | 10451023 | 43 | 0 | 2200 | -6.8881968918505425, 107.61007180995973
190047 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 4 | 1018205147 | 47 | 0 | 2200 | -6.8862946289209805, 107.6085322963356
190046 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 3 | 1018205147 | 46 | 0 | 2200
120001 | FTSL | PSDA | Total | 10518544 | 1 | 1 | 2200 | -6.891765358434122, 107.60900820240957
163 | SBM | SBM | SBM MDP Total |  | 0 | 1 | 0 | -6.888342916852418, 107.60854160781413
117112 | SBM | SBM Lama | Total | 10186530 | 112 | 1 | 2200 | -6.888120732476094, 107.60884411682284
118002 | SBM | SBM MBA | Lift | 10203254 | 2 | 0 | 2200
118001 | SBM | SBM MBA | MDP | 10203254 | 1 | 0 | 2200 | -6.894545663125268, 107.60934464385188
500001 | PLTS | Villa Merah | PLTS | 1086216 | 2 | 0 | 2200
500002 | UNIT KERJA | Villa Merah | Total | 1086216 | 1 | 0 | 2200 | -6.894560947050722, 107.6089093292164

## koordinat
No. | meter_id | fakultas | gedung | lokasi | ip | modbus_slave | include | power_meter | koordinat
1 | 113001 | FMIPA | BSC A | Total | 1012075 | 1 | 0 | 2200 | -6.8917726742868926, 107.6084945518733
2 | 114002 | FITB | BSC B | TPB | 16720513112 | 2 | 0 | 2200 | -6.889040725797222, 107.61191367452231
3 | 123001 | FSRD | CAD | Total | 10151157 | 1 | 0 | 2200 | -6.88837096187973, 107.60956494814258
4 | 111026 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 10446020 | 26 | 0 | 1200 | -6.8882136614203775, 107.61128882026937
5 | 112017 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 10436020 | 17 | 0 | 1200 | -6.8878062529787805, 107.61175939933973
6 | 116003 | FMIPA | FISIKA | Total | 10518543 | 3 | 1 | 2200 | -6.891259724776794, 107.60931351745246
7 | 145001 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 1055464 | 1 | 1 | 1200 | -6.89136601244407, 107.60850996125676
8 | 130001 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 1055414 | 1 | 1 | 2100 | -6.890859408639208, 107.6090376857388
9 | 131001 | FTMD | GARDU PPTI | Total | 10186714 | 1 | 1 | 2200 | -6.888306467151461, 107.610040800675
10 | 146002 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 1055818 | 2 | 1 | 2100 | -6.8920784564785285, 107.60928918116142
11 | 125001 | FTTM | Gedung Energi | Total | 10471010 | 1 | 0 | 2200 | -6.888680693725412, 107.6123192832416
12 | 134001 | SF | Gedung Laboratorium Doping | Total | 10371173 | 1 | 1 | 2200 | -6.890768213992491, 107.61177431020083
13 | 121001 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 103610039 | 1 | 1 | 2200 | -6.891169903356377, 107.61158592953424
14 | 133001 | FSRD | Kantor FSRD | Total | 167205103245 | 1 | 0 | 2200 | -6.892753373584593, 107.61069432132567
15 | 132001 | FTSL | Kantor FTSL | Total | 167205104136 | 1 | 0 | 2200 | -6.892782970780247, 107.61011954091408
16 | 127001 | STEI | LAB. KONVERSI | Total | 10554254 | 1 | 1 | 2200 | -6.890850940032853, 107.60904413185347
17 | 128001 | FTSL | Lab. Mekanika Fluida | Total | 1055894 | 1 | 0 | 2200 | -6.891746335993617, 107.6093150551182
18 | 126001 | STEI | Lab. PLN-ITB | Total | 1048102 | 1 | 0 | 2200 | -6.889435725859392, 107.6107548974109
19 | 101011 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Utara - Labkom & DTI | 10110010 | 11 | 1 | 2200 | -6.889212277652734, 107.61122109980141
20 | 129001 | FTMD | LABTEK II | Gardu Mesin | 10559196 | 1 | 1 | 2200 | -6.889918903485688, 107.60854609578826
21 | 103001 | FTI | LABTEK III | Total | 1030254 | 1 | 1 | 5350 | -6.888628462726776, 107.60859239306319
22 | 104002 | FITB | LABTEK IV | Geologi | 10410254 | 2 | 1 | 2200 | -6.888334218095488, 107.61172387240231
23 | 104001 | FTTM | LABTEK IV | Tambang | 10420254 | 1 | 0 | 2200 | -6.888346200912386, 107.6123836958185
24 | 109001 | - | LABTEK IX | C | 1093242 | 1 | 1 | 2200 | -6.8915055465952175, 107.6119476231224
25 | 109111 | SAPPK | LABTEK IX | A - Planologi | 109105 | 1 | 1 | 2200 | -6.891510872235221, 107.6112991965762
26 | 109011 | SAPPK | LABTEK IX | B - Arsitektur | 10861254 | 1 | 1 | 2200 | -6.891842394508633, 107.61193890590685
27 | 105001 | - | LABTEK V | MDP | 1055421 | 1 | 1 | 1200 | -6.890589532057365, 107.60976296397452
28 | 5 | FTI | LABTEK VI | Total | 1921681111 | 5 | 1 | 1200 | -6.890148378079727, 107.60973480077807
29 | 107100 | - | LABTEK VII | Total | 107502 | 100 | 1 | 2200 | -6.890114333159665, 107.61098754716419
30 | 108201 | - | LABTEK VIII | Total | 107503 | 201 | 1 | 1200 | -6.890526907047082, 107.61093349118826
31 | 110001 | FTI | LABTEK X | UN | 16720510138 | 1 | 1 | 2200 | -6.889004709982254, 107.609447211856
32 | 150003 | SITH | LABTEK XI | 3 | 1672053893 | 3 | 0 | 2200 | -6.889476491510509, 107.6094489614422
33 | 190043 | - | Pompa Air - PAU | Pompa | 10451023 | 43 | 0 | 2200 | -6.8881968918505425, 107.61007180995973
34 | 190047 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 4 | 1018205147 | 47 | 0 | 2200 | -6.8862946289209805, 107.6085322963356
35 | 120001 | FTSL | PSDA | Total | 10518544 | 1 | 1 | 2200 | -6.891765358434122, 107.60900820240957
36 | 163 | SBM | SBM | SBM MDP Total |  | 0 | 1 | 0 | -6.888342916852418, 107.60854160781413
37 | 117112 | SBM | SBM Lama | Total | 10186530 | 112 | 1 | 2200 | -6.888120732476094, 107.60884411682284
38 | 118001 | SBM | SBM MBA | MDP | 10203254 | 1 | 0 | 2200 | -6.894545663125268, 107.60934464385188
39 | 500002 | UNIT KERJA | Villa Merah | Total | 1086216 | 1 | 0 | 2200 | -6.894560947050722, 107.6089093292164

## missing_data_analysis
meter_id | missing_count | fakultas | gedung | lokasi | include
5 | 28 | FTI | LABTEK VI | Total | 10
103 | 953
163 | 24 | SBM | SBM | SBM MDP Total | 10
2026 | 1045
101010 | 525 | FMIPA | LABTEK I | Server DTI | 10
101011 | 460 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Utara - Labkom & DTI | 10
101012 | 460 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 2 Utara - Labkom & DTI | 10
101013 | 460 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 3 Utara - Ruang Kuliah & Sarpras | 10
101021 | 441 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 1 Selatan - DTI | 10
101022 | 441 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 2 Selatan - Magister Kimia | 10
101023 | 441 | FMIPA | LABTEK I | Lantai 3 Selatan - Ruang Kuliah & Sarpras | 10
101201 | 808 | FMIPA | LABTEK I | Lab Kimia Organik | 10
103001 | 694 | FTI | LABTEK III | Total | 10
104001 | 703 | FTTM | LABTEK IV | Tambang | 0
104002 | 515 | FITB | LABTEK IV | Geologi | 10
105001 | 694 | - | LABTEK V | MDP | 10
107100 | 525 | - | LABTEK VII | Total | 10
108201 | 690 | - | LABTEK VIII | Total | 10
109001 | 515 | - | LABTEK IX | C | 10
109002 | 515 | FITB | LABTEK IX | Lantai 1 - 3 C | 0
109004 | 515 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C - Lab. Buangan Padat dan B3 | 0
109011 | 644 | SAPPK | LABTEK IX | B - Arsitektur | 10
109014 | 515 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C | 0
109024 | 460 | FTSL | LABTEK IX | Lantai 4 C - Lab. Higiene Industri dan Toksikologi | 0
109111 | 515 | SAPPK | LABTEK IX | A - Planologi | 10
110001 | 538 | FTI | LABTEK X | UN | 10
110002 | 538 | FTMD | LABTEK X | MS | 10
110003 | 538 | FTI | LABTEK X | UE | 10
111011 | 440 | FTI | CAS | Lantai 1 A - Lab Adhiwijogo | 0
111012 | 440 | FTI | CAS | Lantai 2 A - Lab Adhiwijogo | 0
111013 | 440 | SPS | CAS | Lantai 3 A - Nano Science | 0
111014 | 440 | FMIPA | CAS | Lantai 4 A - Matematika | 0
111015 | 440 | FMIPA | CAS | Lantai 5 A - Matematika | 0
111016 | 440 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 0
111021 | 440 | FTI | CAS | Lantai 1 A - Lab Adhiwijogo | 0
111022 | 440 | FTI | CAS | Lantai 2 A - Lab Adhiwijogo | 0
111023 | 440 | SPS | CAS | Lantai 3 A - Nano Science | 0
111024 | 440 | FMIPA | CAS | Lantai 4 A - Matematika | 0
111025 | 440 | FMIPA | CAS | Lantai 5 A - Matematika | 0
111026 | 440 | FMIPA | CAS | Lantai 6 A - Astronomi | 0
111030 | 441 | SPS | CAS | Basement B - Lab Electron Microscope | 0
111031 | 441 | SPS | CAS | Lantai 1 B - Nanomaterial | 0
111032 | 441 | SPS | CAS | Lantai 2 B - Nano-Bio | 0
111033 | 441 | SPS | CAS | Lantai 3 B - Nano-Farmasi | 0
111040 | 441 | SPS | CAS | Basement B - Lab Electron Microscope | 0
111041 | 441 | SPS | CAS | Lantai 1 B - Nanomaterial | 0
111042 | 441 | SPS | CAS | Lantai 2 B - Nano-Bio | 0
111043 | 441 | SPS | CAS | Lantai 3 B - Nano-Farmasi | 0
111100 | 441 | - | CAS | SDP Equipment Lab | 10
111110 | 441 | - | CAS | SDP A | 10
111120 | 441 | - | CAS | SDP A | 10
111130 | 441 | - | CAS | SDP B | 10
111140 | 441 | - | CAS | SDP B | 10
112011 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 A - Lapi , Tenant | 0
112012 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 2 A - Dirbangdik | 0
112013 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 3 A - E-Learning | 0
112014 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 4 A - DTI | 0
112015 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 5 A - Sarpras | 0
112016 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 6 A - LPPM | 0
112017 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 0
112021 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | SDP A | 10
112026 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 6 A - LPPM | 0
112027 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 7 A - LPIK | 0
112031 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 B - Tenant | 0
112032 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 2 B - Magister SAPPK | 0
112033 | 525 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 3 B - Multipurpose Hall | 0
112041 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 B - Tenant | 0
112110 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | SDP B | 10
112111 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | SDP A | 10
112120 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | SDP B | 10
112121 | 460 | UNIT KERJA | CRCS | Lantai 1 A - Lapi , Tenant | 0
113001 | 460 | FMIPA | BSC A | Total | 0
114001 | 441 | - | BSC B | Total | 10
115211 | 441 | FMIPA | KIMIA | Total | 10
115212 | 441 | FMIPA | KIMIA | Total | 10
115213 | 709 | FMIPA | KIMIA | Ruang Pompa | 0
116001 | 441 | FMIPA | FISIKA | Total | 10
116002 | 441 | FMIPA | FISIKA | Total | 10
116003 | 441 | FMIPA | FISIKA | Total | 10
117112 | 846 | SBM | SBM Lama | Total | 10
118001 | 703 | SBM | SBM MBA | MDP | 0
118002 | 703 | SBM | SBM MBA | Lift | 0
120001 | 706 | FTSL | PSDA | Total | 10
121001 | 515 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 10
121002 | 515 | FTSL | Gedung Teknik Lingkungan | Total | 10
122111 | 710 | - | CADL | A | 0
122121 | 710 | - | CADL | A | 0
122131 | 515 | FSRD | CADL | B | 10
122141 | 515 | FSRD | CADL | B | 10
123001 | 460 | FSRD | CAD | Total | 0
124001 | 460 | FTTM | Gedung Perminyakan | Total | 0
125001 | 460 | FTTM | Gedung Energi | Total | 0
126001 | 460 | STEI | Lab. PLN-ITB | Total | 0
127001 | 703 | STEI | LAB. KONVERSI | Total | 10
128001 | 460 | FTSL | Lab. Mekanika Fluida | Total | 0
129001 | 698 | FTMD | LABTEK II | Gardu Mesin | 10
130001 | 703 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 10
130002 | 755 | FTMD | Gardu Konversi | Total | 10
131001 | 698 | FTMD | GARDU PPTI | Total | 10
132001 | 689 | FTSL | Kantor FTSL | Total | 0
133001 | 460 | FSRD | Kantor FSRD | Total | 0
134001 | 515 | SF | Gedung Laboratorium Doping | Total | 10
145001 | 703 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 10
145002 | 706 | FTSL | Gardu CIBE | Total | 10
146001 | 708 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 10
146002 | 708 | FTSL | Gardu Teknik Sipil | Total | 10
148001 | 702 | FSRD | Gardu CADL | Total | 10
149001 | 709 | FMIPA | Gardu Kimia | Total | 0
150001 | 697 | SITH | LABTEK XI | 1 | 0
150002 | 697 | SITH | LABTEK XI | 2 | 0
150003 | 696 | SITH | LABTEK XI | 3 | 0
190043 | 708 | - | Pompa Air - PAU | Pompa | 0
190046 | 706 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 3 | 0
190047 | 706 | - | Pompa Air - Sabuga | Pompa 4 | 0
500001 | 764 | PLTS | Villa Merah | PLTS | 0
500002 | 770 | UNIT KERJA | Villa Merah | Total | 0