## Slide 1
Desain Instrumentasi Akuisisi Data – IoT Architecture Framework
Digital Power Meter PM 2300
Modbus Gateway
RS485 to TCP
Modbus
RS485
Server
TCP/IP
Perception Layer
(Sensor & Actuator)
Network Layer
(Router, Switch & Gateway)
Aplication Layer
(VM Server)
Client
Data Base
Query
Response
Data
Pump (Load)
Real Time Monitoring
Ultrasonic Level Meter
SUP-MP-C
Modbus
RS485
Ultrasonic Flow Meter
SUP-1158J
Contact Relay
Modbus RTU
Relay
Modbus
RS485
Modbus
RS485

## Slide 2
Data Understanding
PV Module 210 Wp
Buck – Boost Converter
DC
DC
AC
DC
Bidrectional Converter
Battery System
DC Load
AC Load
lnverter
R
Protection Device
Main Component
IoT Device
Controller Device