## Slide 1
Lapisan Komponen
Lapisan Komunikasi
Lapisan Informasi
Lapisan Fungsional dan Bisnis
25
Mikrokontroler: ESP32 DEVKIT V1
Sensor Tegangan dan Temperatur: DS2438
Dan
Sensor Arus:
ADS1115

## Slide 2
Lapisan Komponen
Lapisan Komunikasi
Lapisan Informasi
Lapisan Fungsional dan Bisnis
26
Protokol : Ethernet-TCP/IP
Komunikasi papan sel baterai dengan DS2438 : 1-wire
Komunikasi papan sel baterai dengan ADS1115 : I2C

## Slide 3
Lapisan Komponen
Lapisan Komunikasi
Lapisan Informasi
Lapisan Fungsional dan Bisnis
27
Tegangan total 4 seri modul baterai dan arus pak baterai

## Slide 4
Lapisan Komponen
Lapisan Komunikasi
Lapisan Informasi
Lapisan Fungsional dan Bisnis
28
Pemantauan kondisi pak baterai : optimalisasi model SOC baterai VRLA